別記様式－２

中間検査チェックシート（軸組工法）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 検　査　内　容 | | 工事監理者欄 | | 検査方法  Ａ：目視検査  Ｂ：測定検査  Ｃ：監理報告等 | 適　否 | | 備　　考 |
| 検　査　項　目 | 内　　　　　容 | 照合日 | 結　果 | 一次 | 補正 |
| 単  体  構  造 | １，全体 | 材料の品質（木材） |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |
| （木材以外） |  |  | Ｃ | － | － |
| 支持地盤の状況 |  |  | Ｃ | － | － |
| 柱、横架材等の位置 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |
| ２，基礎 | 構造 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |
| 形状、寸法 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |
|
| 床下換気口等の状況 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |
| 著しいひび割れ |  |  | Ａ ・ Ｃ |
| ３，土台 | 材質 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |
|
| 形状、寸法 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |
| ４，柱 | 材質 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |
|
| 形状、寸法 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |
| 通し柱又は隅柱補強 |  |  | Ａ ・ Ｃ |
| ５，梁、桁等 | 材質 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |
|
| 形状、寸法 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |
| 火打ち材 |  |  | Ａ ・ Ｃ |
| 欠き込みの補強 |  |  | Ａ ・ Ｃ |
| ６，筋かい等 | 材質 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |
| 形状、寸法 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |
| 存在壁量 |  |  | Ａ ・ Ｃ |
| 設置状況 |  |  | Ａ ・ Ｃ |
| 欠き込みの補強 |  |  | Ａ ・ Ｃ |
| ７，床組 | 材質 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |
| 形状、寸法 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |
| 床高、防湿方法 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |
| 火打ち材、剛な床組 |  |  | Ａ ・ Ｃ |
| ８，小屋組 | 材質 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |
| 形状、寸法 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |
| 火打ち材、振れ止め |  |  | Ａ ・ Ｃ |
| ９，防腐防蟻 | 防腐防蟻処理状況 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
| 10，接合部 | 基礎と土台 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |
| 柱と土台 |  |  | Ａ ・ Ｃ |
| 柱と梁、桁等 |  |  | Ａ ・ Ｃ |
| 筋かい等の仕口 |  |  | Ａ ・ Ｃ |
| 横架材の継手 |  |  | Ａ ・ Ｃ |
| その他の主要な部分 |  |  | Ａ ・ Ｃ |