## 共同住宅（住棟）
設計内容説明書（共同住宅等 住棟のみ）
①住戸
住戸番号
建築物の名称
建築物の所在地
設計者氏名
審査員氏名
認定事項 | 確認 | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ | [13 empty] | 設計内容
| 項目※ | 項目 | 設計内容 | [10 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
躯体の | 外皮性能 | 地域区分 | □ | １地域 |  | □ | ２地域 |  |  | □ | ３地域 |  |  | □ | 計算書 | 審査員
外皮性能等 | 等に係る |  | □ | ４地域 |  | □ | ５地域 |  |  | □ | ６地域 |  |  | □ | 仕上表 | 記入欄
| 基本事項 |  | □ | ７地域 |  | □ | ８地域 | [6 empty] | □ | 建具表 |  | □
|  | 住宅の構造 | □ | 木造住宅 （ |  | □ | 軸組構法 |  |  | □ | 枠組工法） |  |  | □ | 矩計図
|  |  | □ | 鉄骨造住宅 | [9 empty] | □
|  |  | □ | 鉄筋コンクリート造（組石造含む。）住宅
|  |  | □ | その他
| 平均熱貫 | 平均熱貫流率の計算値 |  |  | （ |  | ） | 【Ｗ/㎡Ｋ】
流率
| 平均日射 | 冷房期の平均日射熱取得率の計算値 |  |  |  | （ |  |  | ） | 【-】
熱取得率
一次 | 基本事項 | 居室および非居室 | □ | 床面積 |  |  | （ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | ） | □ | 面積表 | 審査員
エネルギー |  | の面積の入力方法 | □ | 主居室の面積 |  |  | （ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | ） | □ |  | 記入欄
消費量 |  |  | □ | その他の居室の面積 |  |  | （ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | ） |  |  |  | □
| 日射熱 | 冬季における蓄熱 | □ | （ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | ） |  |  |  | □ | 仕上表 | 審査員
|  | を利用したパッシ | [11 empty] | □ | 建具表 | 記入欄
|  | ブ手法の採用 | [11 empty] | □ | 矩計図 |  | □
□
| 暖房設備 | 暖房方式の選択 | □ | （ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | ） |  |  |  | □ | 仕上表 | 審査員
[14 empty] | □ | 建具表 | 記入欄
[14 empty] | □ | 矩計図 |  | □
□
| 自然風 | 自然風の検討方法 | □ | （ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | ） |  |  |  | □ | 仕上表
[14 empty] | □ | 建具表
[14 empty] | □ | 矩計図
□
| 遮断 | 平均日射熱取得率 | 平均日射熱取得率の計算値 |  |  |  | （ | Webプログラム出力票による |  |  |  | ） | 【-】 | □ | 仕上表
[14 empty] | □ | 建具表
[14 empty] | □ | 矩計図
□
| 冷房設備 | 運転方式 | □ | （ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | ） |  |  |  | □ | 仕上表 | 審査員
[14 empty] | □ | 建具表 | 記入欄
[14 empty] | □ | 矩計図 |  | □
□
設計内容説明書（共同住宅等 住棟のみ）
①住戸
認定事項 | 確認 | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ | [13 empty] | 設計内容
| 項目※ | 項目 | 設計内容 | [10 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
| 換気 | 換気設備方式 | □ | （ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | ） |  |  |  | □ | 仕上表 | 審査員
[14 empty] | □ | 建具表 | 記入欄
[14 empty] | □ | 矩計図 |  | □
□
| 熱交換 | 熱交換型換気設備 | □ | （ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | ） |  |  |  | □ | 仕上表
[14 empty] | □ | 建具表
[14 empty] | □ | 矩計図
□
| 太陽給湯 | 太陽熱給湯装置 | □ | （ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | ） |  |  |  | □ | 仕上表 | 審査員
[14 empty] | □ | 建具表 | 記入欄
[14 empty] | □ | 矩計図 |  | □
□
| 給湯 | 給湯熱源機 | □ | （ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | ） |  |  |  | □ | 仕上表
[14 empty] | □ | 建具表
|  | 配管について | □ | （ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | ） |  |  |  | □ | 矩計図
□
|  | 水栓について | □ | （ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | ）
|  | 水栓について | □ | （ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | ）
| CG | コージェネレーシ | □ | （ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | ） |  |  |  | □ | 仕上表
|  | ョンの種類につい | [11 empty] | □ | 建具表
|  | て | [11 empty] | □ | 矩計図
□
| 照明 | 照明 | □ | （ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | ） |  |  |  | □ | 仕上表 | 審査員
[14 empty] | □ | 建具表 | 記入欄
[14 empty] | □ | 矩計図 |  | □
□
| エネルギー | 太陽光発電等 | □ | （ | Webプログラム出力票による |  |  |  |  | ） |  |  |  | □ | 仕上表 | 審査員
| 利用効率 | [12 empty] | □ | 建具表 | 記入欄
| 効果設備 | [12 empty] | □ | 矩計図 |  | □
□
設計内容説明書（共同住宅等 住棟のみ）
②共用部
建築物の名称
建築物の所在地
設計者氏名
審査員氏名
認定事項 | 確認 | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ | [13 empty] | 設計内容
| 項目※ | 項目 | 設計内容 | [10 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
一次 | 基本情報 | 地域区分 | □ | １地域 |  | □ | ２地域 |  |  | □ | ３地域 |  |  | □ | 計算書 | 審査員
エネルギー |  |  | □ | ４地域 |  | □ | ５地域 |  |  | □ | ６地域 |  |  | □ | 仕上表 | 記入欄
消費量 |  |  | □ | ７地域 |  | □ | ８地域 | [6 empty] | □ | 建具表 |  | □
|  | 住宅の構造 | □ | 木造住宅 （ |  | □ | 軸組構法 |  |  | □ | 枠組工法） |  |  | □ | 矩計図
|  |  | □ | 鉄骨造住宅 | [9 empty] | □
|  |  | □ | 鉄筋コンクリート造（組石造含む。）住宅
|  |  | □ | その他
| 空調 | 空調ゾーン | [11 empty] | □ | 様式2-1
|  | 外壁構成 | [11 empty] | □ | 様式2-2
|  | 窓仕様 | [11 empty] | □ | 様式2-3
|  | 外皮仕様 | [11 empty] | □ | 様式2-4
|  | 熱源入力 | [11 empty] | □ | 様式2-5
|  | 二次ポンプ | [11 empty] | □ | 様式2-6
|  | 空調機 | [11 empty] | □ | 様式2-7
| 換気 | 換気対象室 | [11 empty] | □ | 様式3-1
|  | 給排気送風機 | [11 empty] | □ | 様式3-2
|  | 換気代替空調機 | [11 empty] | □ | 様式3-3
| 給湯 | 給湯対象室 | [11 empty] | □ | 様式4-1
|  | 給湯機器 | [11 empty] | □ | 様式4-2
| 照明 | 照明 | [11 empty] | □ | 様式5
| 昇降機 | 昇降機 | [11 empty] | □ | 様式6
| エネルギー | 太陽光発電等 | [11 empty] | □ | 様式7-1
| 利用効率 | [12 empty] | □ | 様式7-2
効果設備
設計内容説明書（共同住宅等 住棟のみ）
②共用部
認定事項 | 確認 | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ | [13 empty] | 設計内容
| 項目※ | 項目 | 設計内容 | [10 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
その他 |  | 節水に関する取組 | □ | 節水トイレの設置 | [9 empty] | □ | 仕上表 | 審査員
措置 |  |  | □ | 節水水洗の設置 | [9 empty] | □ | 平面図 | 記入欄
（建築物 |  |  | □ | 食器用洗浄機の設置 | [9 empty] | □ |  |  | □
全体） |  | 雨水等の利用の | □ | 雨水利用
|  | ための設備の設置 | □ | 井水利用
|  | エネルギー | □ | ＨＥＭＳの採用
マネジメント
に関する取組
|  | 再生可能エネルギ | □ | 再生可能エネルギー及び蓄電池
ー利用設備及びそ
れと連携した定置
型蓄電池の設置
|  | ヒートアイランド | 敷地緑化等
|  | 対策 | □ | 敷地又は水面の面積が敷地面積の１０％以上
敷地の高反射性塗装
|  |  | □ | 日射反射率の高い塗装の面積が敷地面積の１０％以上
屋上緑化等
|  |  | □ | 緑化を行う又は日射反射率等の高い屋根材を使用する
面積が屋根面積の２０％以上
壁面緑化等
|  |  | □ | 壁面緑化を行う面積が外壁面積の１０％以上
|  |  | □ | 緑化等面積率＋日射反射面積率＋屋根緑化等面積率
×１／２＋壁面緑化面積率≧１０％
|  | 劣化対策 | □ | 劣化対策等級３以上
|  | 木造住宅若しくは | 木材の利用
|  | 木造建築物 | □ | 木造住宅
|  |  | □ | 木造建築物
|  | 高炉セメント等 | 主要構造部に以下を使用
|  |  | □ | 高炉セメント
|  |  | □ | フライアッシュセメント
|  | 総合的な環境性能 | □ | （ | [5 empty] | ） |  |  |  | □
評価
資金計画 |  | 建築に係る資金計 | [11 empty] | □ | 申請書 | 審査員
|  | 画 | [13 empty] | 記入欄
□